**Проверочный лист для подготовки к приемке**

***Направление проверки: Безопасность в случае ЧС и пожара***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Предмет проверки** | **Отметка «Да»/«Нет»** | |
| **Гражданская оборона** | Имеется ли документы, подтверждающие подготовку работников в сфере гражданской обороны:   * свидетельство о повышении квалификации или диплом о повышении квалификации (для руководителя и ответственного за ГО и ЧС); * справка о прохождении курсового обучения; * журналы учета вводного инструктажа. |  |  |
| **Пожарная безопасность** | Есть ли пакет документов – локальные акты и учетно-отчетные документы: приказы, декларация пожарной безопасности, планы, журналы, акты и протоколы, в том числе план (инструкция) на случай возникновения ЧС |  |  |
| Имеются ли документы, которые подтверждают, что работники прошли противопожарный инструктаж и изучили минимум пожарно-технических знаний:   * журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; * квалификационное удостоверение (для руководителя и ответственного пожарную безопасность). |  |  |
| Обеспечено ли здание исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь) |  |  |
| Есть ли акт, который подтверждает, что не нарушена огнезащита строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений |  |  |
| Заключены ли договора на проверку работоспособности и обслуживания систем противопожарной защиты:   * пожарной сигнализации; * системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; * системы противодымной защиты; * установок (автономных) пожаротушения |  |  |
| Есть ли у пожарной сигнализации автоматическое дублирование сигналов о возникновения пожара на пульт пожарной охраны |  |  |
| Не нарушены ли проектные решения и требования нормативных актов к путям эвакуации, аварийным и эвакуационным выходам |  |  |
| Имеется ли наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Имеются ли акты, которые подтверждают работоспособность противопожарного водоснабжения |  |  |
| Обеспечена ли исправность   * наружных пожарных лестниц; * лестниц-стремянок; * ограждений на крышах здания; * слуховых окон чердачных помещений; * приямков окон подвальных и цокольных помещений. |  |  |